Poznań, 11 czerwca 2019 roku

**Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

dotyczy postępowania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę, montaż   
i uruchomienie komory klimatycznej z systemem gaszenia.**

(numer referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego – **4/PN/2019**)

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ:

* zmienia się zapis w rozdziale III SIWZ

**przed zmianą:**

Stanowisko powinno zawierać:

* Komorę klimatyczną z systemem gaszenia pozwalającą wykonywać testy temperaturowe oraz klimatyczne w zakresie temperatur -50°C÷180°C ze zmianą temperatury min. 4°C/min. Zakres wilgotności względnej: od 10% do 98%. Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż 2500 x 3000 x 1500 (szer. x dług. x wys.) mm.
* Komputer z oprogramowaniem

**po zmianie:**

Stanowisko powinno zawierać:

* Komorę klimatyczną z systemem gaszenia pozwalającą wykonywać testy temperaturowe oraz klimatyczne w zakresie temperatur -50°C÷130°C ze zmianą temperatury min. 4°C/min. Zakres wilgotności względnej: od 10% do 98%. Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż 2500 x 3000 x 1500 (szer. x dług. x wys.) mm.
* Komputer z oprogramowaniem
* Zmienia sią zapis w rozdziale XIII SIWZ - *Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:*

**przed zmianą:**

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

**18 czerwca 2019 r., do godz. 13:30.**

przy użyciu miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl/>)

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18 czerwca 2019 r. o godz. 14:30**

**po zmianie:**

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

**27 czerwca 2019 r., do godz. 14:30.**

przy użyciu miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl/>)

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27 czerwca 2019 r. o godz. 15:30**

* w rozdziale XIV SIWZ zmieniono sposób przyznawania punktów w ramach kryterium *Parametry techniczne*:

**przed zmianą:**

**-** za wyświetlacze elektroniczne bezpośrednio na urządzeniach, możliwość odczytu parametrów: temperatura, wilgotność w komorze bezpośrednio na urządzeniu – zamawiający przydzieli **6 pkt.**

- za prędkość zmiany temperatury chłodzenia 4°C/min – zamawiający przydzieli **3 pkt**; za prędkość zmiany temperatury chłodzenia 5°C/min lub wyższe – zamawiający przydzieli **6 pkt**.

- za prędkość zmiany temperatury grzania 5°C/min lub wyższe – zamawiający przydzieli **4 pkt**.

- za dokładność wskazań temperatury poniżej 1% – zamawiający przydzieli **4 pkt.**

- za wymiary wewnętrzne komory testowej - wysokość w przedziale 1600 mm do 2000 mm– zamawiający przydzieli **2 pkt.**

Maksymalnie w tym kryterium wykonawca może otrzymać 22 pkt.

**po zmianie:**

-za wyświetlacze elektroniczne bezpośrednio na urządzeniach, możliwość odczytu parametrów: temperatura, wilgotność w komorze bezpośrednio na urządzeniu – zamawiający przydzieli **2 pkt.**

- za zakres temperatury grzanie do 150°C - zamawiający przydzieli **2 pkt.**; za zakres temperatury grzanie do 180°C - zamawiający przydzieli **4 pkt.**

- za prędkość zmiany temperatury chłodzenia 4°C/min – zamawiający przydzieli **3 pkt**; za prędkość zmiany temperatury chłodzenia 5°C/min lub wyższe – zamawiający przydzieli **6 pkt**.

- za prędkość zmiany temperatury grzania 5°C/min lub wyższe – zamawiający przydzieli **4 pkt**.

- za dokładność wskazań temperatury poniżej 1% – zamawiający przydzieli **4 pkt.**

- za wymiary wewnętrzne komory testowej - wysokość w przedziale 1600 mm do 2000 mm– zamawiający przydzieli **2 pkt.**

Maksymalnie w tym kryterium wykonawca może otrzymać 22 pkt.

* Zmodyfikowano załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ – aktualny dokument - *zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ – 11.06.19* stanowi załącznik do niniejszego pisma;
* Zmodyfikowano załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy – aktualny dokument – *zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy – 11.06.19* stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Załączniki:

* zmodyfikowany SIWZ – 11.06.19
* zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ – 11.06.19
* zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy – 11.06.19