Poznań, dnia 30.04.2020 r.

**Zamawiający:**

**Sieć Badawcza Łukasiewicz**

**Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu**

**ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań,**

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację Laboratorium w celu zwiększenia zdolności badawczych na potrzeby rozwoju rynku motoryzacyjnego i elektromobilności – rozbudowa budynku „D”.

**sprawa nr 3/PN/2020**

**Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuje treści zapytania wraz
z wyjaśnieniami oraz modyfikacją treści SIWZ:

**Pytanie 1:**

Proszę o wyjaśnienie czy wyposażenie biały montaż - ze względu na możliwe występowanie agresywnego środowiska konieczne jest zastosowanie materiałów o podwyższonej odporności - np. stal nierdzewna?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga montażu zlewu technicznego wykonanego z tworzywa
o podwyższonej odporności np. z polipropylenu.

**Pytanie 2:**

Proszę o wyjaśnienie czy zbiornik bezodpływowy - kanalizacja technologiczna ma mieć pojemość czynną V=2m3. Proszę także o wyjaśnienie czy zbiornik ma być wyposażony w króćce przyłączeniowe dla węża ssawnego -wywóz nieczystości.

**Odpowiedź:**

Tak, jest to zrzut awaryjny ścieków. Wymagane króćce do przyłączenia węża ssawnego do wywozu.

**Pytanie 3:**

dotyczy:  załącznik nr 1b do SIWZ - przedmiar: poz. 64 "Instalacja zdalnego zapalania płomienia"

Czy wyżej wymieniona pozycja jest obowiązująca i podlega wycenie? Jeśli tak to proszę o wyjaśnienie jakiego rozwiązania projektowego dotyczy owa pozycja, ponieważ w udostępnionej dokumentacji brak informacji na ten temat.

**Odpowiedź:**

Przedmiotowe wyposażenie technologiczne, nie jest przedmiotem opracowania projektowego. Instalacja zdalnego zapalania płomienia została uwzględniona jako wymaganie do przetargu nr 2/PN/2020.

Ponadto zmienia sią zapis w rozdziale XII SIWZ - *Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:*

**przed zmianą:**

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego:

**Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu**

**ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań**

**sekretariat**

 **w terminie do dnia 5 maja 2020 r., do godz. 13:30.**

1. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

**Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu**

**ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań**

**sekretariat**

oraz oznakowana napisem: **„Oferta na modernizację Laboratorium w celu zwiększenia zdolności badawczych na potrzeby rozwoju rynku motoryzacyjnego i elektromobilności – rozbudowa budynku „D”**

 **- 3/PN/2020**

**Nie otwierać przed godz. 14:30 dnia 5 maja 2020 r ",**

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 5 maja 2020 r. o godz. 14:30** w siedzibie Zamawiającego przy ul. **Forteczna 12** w Poznaniu, w sali konferencyjnej.

Otwarcie ofert jest jawne.

**po zmianie:**

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego:

**Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu**

**ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań**

**sekretariat**

 **w terminie do dnia 8 maja 2020 r., do godz. 12:00.**

1. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

**Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu**

**ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań**

**sekretariat**

oraz oznakowana napisem: **„Oferta na modernizację Laboratorium w celu zwiększenia zdolności badawczych na potrzeby rozwoju rynku motoryzacyjnego i elektromobilności – rozbudowa budynku „D”**

 **- 3/PN/2020**

**Nie otwierać przed godz. 12:30 dnia 8 maja 2020 r ",**

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 8 maja 2020 r. o godz. 12:30** w siedzibie Zamawiającego przy ul. **Forteczna 12** w Poznaniu, w sali konferencyjnej.

Otwarcie ofert jest jawne.

Załączniki:

- zmodyfikowany SIWZ – 30.04.20