Poznań, dnia 7.10.2020 r.

**Zamawiający:**

**Sieć Badawcza Łukasiewicz**

**Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu**

**ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań,**

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację Laboratorium przy ul Fortecznej 12 - Rozbudowa budynków przynależnych do budynku „B”

**sprawa nr 6/PN/2020**

**Wyjaśnienie treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuje treści zapytania wraz
z wyjaśnieniami oraz modyfikacją treści SIWZ:

**Pytanie 1:**

Czy rozbiórka budynku przyległego do rozbudowywanego wchodzi w zakres zadania? Jeśli tak, to jak ją ująć w kosztach, ponieważ przedmiar nie zawiera takiej pozycji.

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Nie, rozbiórka budynku przyległego do rozbudowywanego nie wchodzi w zakres przedmiotu niniejszego zamówienia

**Pytanie 2:**

Proszę o doprecyzowanie stolarki aluminiowej: wygląd, wyposażenie, miejsce montażu.

**Odpowiedź na pytanie 2:**

Stolarka powinna być wyposażona w samozamykacz z możliwością blokady w pozycji otwartej, panel drzwiowy nieprzezierny, zamki patentowe, okucia ze stali nierdzewnej. Współczynnik przenikania ciepła minimum U=<1,1W/m2K

**Pytanie 3:**

Proszę o informacje techniczne na temat bramy, która ma być w szczycie budynku.

**Odpowiedź na pytanie3:**

Bramy powinny mieć wymiary h=3500 mm szerokość 3100 mm, otwierane na zewnątrz, dwuskrzydłowe, Współczynnik przenikania ciepła minimum U=<1,1W/m2K

**Pytanie 4:**

Proszę o udostępnienie projektu instalacji elektrycznej: zasilanie, rozdzielnia, gniazda, oświetlenie, typ opraw.

**Pytanie 5:**

Proszę o doprecyzowanie danych fundamentów: zbrojenie, klasa betonu, elementy kotwiące urządzenia.

**Pytanie 6:**

Proszę o dobór wentylatorów dachowych.

**Odpowiedź na pytania 4-6:**

Zamawiający zamieszcza projekty branżowe wykonawcze precyzujące opis przedmiotu zamówienia

**Pytanie 7:**

Czy przedmiar można uzupełnić o pozycje, które oferent uważa za konieczne do wykonania zadania (fundamenty pod urządzenia, posadzka itp.)?

**Odpowiedź na pytanie 7:**

Zamawiający załącza nowy przedmiar. Niedopuszczalne jest dopisywanie pozycji.

**Pytanie 8:**

Dotyczy zapisu w umowie § 10 pkt 11

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisu dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy z podwykonawcą, z zapisu:

*Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna zawierać postanowienia dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to winno być przewidziane w formach bezgotówkowych. W szczególności zabezpieczenie nie może być czynione poprzez potrącenia z należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot.*
na  zapis :

*Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna zawierać postanowienia dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.*

**Odpowiedź na pytanie 8:**

Zamawiający modyfikuje treść zapisu § 10 pkt 11 umowy zgodnie z ww. propozycją.

Ponadto §13 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

*Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% łącznego szacunkowego wynagrodzenia brutto wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 Umowy, tj. kwotę …………..zł (słownie złotych: ……. i …./100).*

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez jej modyfikację w zakresie:

**Rozdziału III SIWZ – *Opis przedmiotu zamówienia***

**przed zmianą:**

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania opisany jest w Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej Załącznik nr 1a do SIWZ – STWiOR, w załączniku nr 1b do SIWZ – przedmiar oraz załączniku nr 1c do SIWZ – projekt wykonawczy.

**po zmianie:**

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania opisany jest w Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej Załącznik nr 1a do SIWZ – STWiOR, w załączniku nr 1b do SIWZ – przedmiar, załączniku nr 1c do SIWZ – projekt wykonawczy, oraz załączniku nr 1d do SIWZ – projekty branżowe wykonawcze.

**Rozdziału XII SIWZ - *Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:***

**przed zmianą:**

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego:

**Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu**

**ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań**

**sekretariat**

 **w terminie do dnia 14 października 2020 r., do godz. 13:30.**

1. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

**Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu**

**ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań**

**sekretariat**

oraz oznakowana napisem: **„Oferta na modernizację Laboratorium przy ul Fortecznej 12 - Rozbudowa budynków przynależnych do budynku „B” - 6/PN/2020**

**Nie otwierać przed godz. 14:30 dnia 14 października 2020 r ",**

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 14 października 2020 r. o godz. 14:30** w siedzibie Zamawiającego przy ul. **Forteczna 12** w Poznaniu, w sali konferencyjnej.

Otwarcie ofert jest jawne.

**po zmianie:**

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego:

**Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu**

**ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań**

**sekretariat**

 **w terminie do dnia 22 października 2020 r., do godz. 13:30.**

1. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

**Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu**

**ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań**

**sekretariat**

oraz oznakowana napisem: **„Oferta na modernizację Laboratorium przy ul Fortecznej 12 - Rozbudowa budynków przynależnych do budynku „B” - 6/PN/2020**

**Nie otwierać przed godz. 14:30 dnia 22 października 2020 r ",**

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 22 października 2020 r. o godz. 14:30** w siedzibie Zamawiającego przy ul. **Forteczna 12** w Poznaniu, w sali konferencyjnej.

Otwarcie ofert jest jawne.

**Rozdziału XVII SIWZ – *Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy***

**przed zmianą:**

1. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

**po zmianie:**

1. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Załączniki:

- zmodyfikowany SIWZ – 7.10.20

- zmodyfikowany załącznik nr 1b do SIWZ – przedmiar – 7.10.20

- załącznik nr 1d do SIWZ – projekty branżowe wykonawcze

- zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy – 7.10.20