Poznań, dnia 19.10.2020 r.

**Zamawiający:**

**Sieć Badawcza Łukasiewicz**

**Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu**

**ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań,**

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację Laboratorium przy ul Fortecznej 12 - Rozbudowa budynków przynależnych do budynku „B”

**sprawa nr 6/PN/2020**

**Wyjaśnienie treści SIWZ.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuje treści zapytania wraz   
z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1:**

Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem postępowania jest rozbiórka i budowa nowego budynku, gdyż w świetle całego postępowania przetargowego nie jest to jednoznaczne, a ma zasadnicze znaczenie dla oferentów.

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Wg dokumentacji projektowej i przedmiaru. W sytuacji dużych zmian w stosunku do formy budynku istniejącego korzystniejszym rozwiązaniem jest rozebranie budynku do fundamentu i postawienie nowego w obrysie starego i tylko  podwyższeniem do parametrów określonych w projekcie.

**Pytanie 2:**

Czy jest możliwość zmniejszenia światła otworów dla bram do wym. 3000x3500, gdyż jest problem z dostępnością większych.

**Odpowiedź na pytanie 2:**

Istnieje możliwość montażu bram w zakresie wymiarów szerokość 3100 mm do 3600 mm, wysokość min. 3500 mm max. do wysokości sufitu. Współczynnik przenikania ciepła powinien zostać zachowany zgodnie z projektem.