Poznań, 1 sierpnia 2019 roku

**Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

dotyczy postępowania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **leasing aparatury
badawczo-pomiarowej w postaci dwóch niezależnych stanowisk: kalorymetru różnicowego
i fotometru płomieniowego.**

(numer referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego – **6/PN/2019**)

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytania wraz
z wyjaśnieniami i modyfikacją treści SIWZ:

**Pytanie nr 1 Wykonawcy:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu rozdziału V SIWZ – termin wykonania zamówienia: na okres 36 miesięcy.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1 Wykonawcy:**

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu rozdziału V SIWZ - *Termin wykonania zamówienia*

**przed zmianą:**

Termin wykonania przedmiotu: 37 miesięcy od dnia podpisania umowy

**po zmianie:**

Termin wykonania przedmiotu: 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

**Pytanie nr 2 Wykonawcy:**

W OPZ Zamawiający wskazał, że dostawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny z czasem reakcji do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii w j. polskim, natomiast w części I OPZ (kalorymetr różnicowy), w pkt. 23 Zamawiający pisze, dostawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z czasem reakcji do 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii w j. polskim. Uprzejmie proszę o ujednolicenie zapisów w kwestii reakcji serwisu.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2 Wykonawcy:**

Właściwy zapis jest następujący:

„Dostawca jest zobowiązany zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z czasem reakcji do 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii, z obsługą w języku polskim.”

Krótszy czas reakcji będzie wpływał na podwyższenie oceny oferty zgodnie z zasadami podanymi w „Opisie kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz podaniem znaczenia tych kryteriów”

**Pytanie nr 3 Wykonawcy:**

Proszę o wyjaśnienie do którego stanowiska przynależeć będzie komputer wskazany w załączniku nr 01 do SOPZ oraz system operacyjny wskazany w załączniku nr 2 do SOPZ.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3 Wykonawcy:**

Zamawiający wymaga dostawy dwóch komputerów oraz systemów operacyjnych stanowiących wyposażenie dostarczanych stanowisk badawczo-pomiarowych. Jeden z komputerów ma stanowić wyposażenie kalorymetru różnicowego (zgodnie z treścią p. 19. i 22. opisu kalorymetru różnicowego, podanego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia), a drugi ma stanowić wyposażenie fotometru płomieniowego (zgodnie z treścią p. 25. opisu fotometru płomieniowego, podanego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia). Oba te komputery mają spełniać wymogi przytoczone w załączniku nr 1 i 2 do SOPZ.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ:

* Zmienia sią zapis w rozdziale XII SIWZ - *Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:*

**przed zmianą:**

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego:

**Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu**

**ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań**

**sekretariat**

 **w terminie do dnia 5 sierpnia 2019 r., do godz. 12:00.**

1. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

**Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu**

**ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań**

**sekretariat**

oraz oznakowana napisem: **„Oferta na leasing aparatury badawczo-pomiarowej w postaci dwóch niezależnych stanowisk: kalorymetru różnicowego i fotometru płomieniowego - 6/PN/2019**

**Nie otwierać przed godz. 12:30 dnia 5 sierpnia 2019 r ",**

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 5 sierpnia 2019 r. o godz. 12:30** w siedzibie Zamawiającego przy ul. **Forteczna 12** w Poznaniu, w sali konferencyjnej.

**po zmianie:**

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego:

**Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu**

**ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań**

**sekretariat**

 **w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r., do godz. 12:00.**

1. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

**Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu**

**ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań**

**sekretariat**

oraz oznakowana napisem: **„Oferta na leasing aparatury badawczo-pomiarowej w postaci dwóch niezależnych stanowisk: kalorymetru różnicowego i fotometru płomieniowego - 6/PN/2019**

**Nie otwierać przed godz. 12:30 dnia 30 sierpnia 2019 r ",**

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 30 sierpnia 2019 r. o godz. 12:30** w siedzibie Zamawiającego przy ul. **Forteczna 12** w Poznaniu, w sali konferencyjnej.

Załącznik:

* zmodyfikowany SIWZ – 1.08.19
* zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ - 1.08.19