Poznań, 14 sierpnia 2019 roku

**Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

dotyczy postępowania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **leasing aparatury
badawczo-pomiarowej w postaci dwóch niezależnych stanowisk: kalorymetru różnicowego
i fotometru płomieniowego.**

(numer referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego – **6/PN/2019**)

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytania wraz
z wyjaśnieniami i modyfikacją treści SIWZ:

**Pytanie nr 1 Wykonawcy:**

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie kalorymetru różnicowego bez buli z azotem? Nasza firma nie zajmuje się dostawą ani dzierżawą gazów technicznych, w związku z powyższym nie możemy zapewnić późniejszych dostaw gazów do urządzenia oraz dzierżawy butli.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1 Wykonawcy:**

Zamawiający dopuszcza dostawę kalorymetru różnicowego bez butli azotu, jednak urządzenie musi być wyposażone w wąż służący do podłączenia do niego reduktora wraz z butlą azotu. Ponadto dostawca zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres czystości azotu jaka wymagana jest do prawidłowej pracy urządzenia oraz typ reduktora gazowego stanowiącego przyłącze do butli z azotem. W takim przypadku w zakres instalacji urządzenia (o której mowa w p. 7 „Pozostałych warunków dotyczących kalorymetru różnicowego” Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia) wchodzi również połączenie węża z reduktorem.

Zamawiający wymaga aby wskazane materiały (azot i reduktor) były łatwo dostępne na rynku.

**Pytanie nr 2 Wykonawcy:**

Z nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 3 z dn. 01.08.19 r. zwracamy się z uprzejmą prośbą
o uzupełnienie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia kalorymetru różnicowego o pkt. dotyczący wymaganego komputera oraz oprogramowania.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2 Wykonawcy:**

Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedź na pytanie nr 3 z 1 sierpnia 2019 r. nie wymaga modyfikacji treści SIWZ.

Zgodnie z punktem I.22 załącznika nr 1 do SIWZ – SOPZ (dot. kalorymetru różnicowego), Zamawiający wymaga Komputera przenośnego do obsługi kalorymetru, zbierania danych, tworzenia raportów zgodnego z opisem zawartym w załączniku nr 1 do SOPZ.

Ponadto zgodnie z punktem II.25 załącznika nr 1 do SIWZ – SOPZ (dot. fotometru płomieniowego), Zamawiający wymaga aby urządzenie było wyposażone i posiadać możliwość pełnej współpracy
z zewnętrznym przenośnym komputerem zgodnym z opisem zawartym w załączniku nr 1 do SOPZ.

Zapis punktu 1.12.1 załącznika nr 1 do SOPZ wskazuje natomiast, że komputer ma zostać wyposażony w preinstalowany systemem operacyjny wraz z licencją bezterminową użytkowania na system operacyjny w polskiej wersji językowej, uprawniającą do użytkowania najnowszej dostępnej w dniu składania oferty wersji systemu operacyjnego danego producenta. Dostarczony system musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 2 do SOPZ (punkt 1.12.3 załącznika nr 1 do SOPZ).

**Pytanie nr 3 Wykonawcy:**

Z uwagi nas fakt, że dostawcą jednego ze Sprzętów będących przedmiotem postępowania będzie podmiot z zagranicy, proszę o dopuszczenie podpisania dwóch odrębnych Umów leasingu.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3 Wykonawcy:**

Zamawiający nie dopuszcza zawarcia dwóch niezależnych umów z Wykonawcą (zamówienie nie zostało powielone na części). Zamawiający dopuszcza jednak odmienne zapisy leasingu kalorymetru różnicowego oraz fotometru płomieniowego pod warunkiem ich pełnej zgodności z zapisami SIWZ.