Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Ogłasza konkurs na wykonanie naprawy stropu oraz dachu pomieszczeń magazynowych:

„Wykonanie kompleksowej naprawy dachu z uwzględnieniem prac dekarskich oraz elektrycznych” w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu, ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań.

- Przedmiot zamówienia

1. Opis Przedmiotu Zamówienia

- Zakres prac: Wykonanie kompleksowych prac naprawczych stropu pomieszczenia magazynowego, w którym doszło do rozwarstwienia płyt kanałowych. Zakres robót obejmuje wykonanie nowego pokrycia dachowego na całej powierzchni zabudowy magazynowej, z uwzględnieniem prac dekarskich na dachach magazynów, w których nie wystąpiły uszkodzenia płyt stropowych.
Prace dotyczące instalacji elektrycznej obejmują pomieszczenie z uszkodzoną płytą stropową i dotyczą montażu oświetlenia.

- Lokalizacja: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu, ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

2. Wymagania Techniczne

- Normy i przepisy: Wszystkie prace muszą być zgodne z obowiązującymi normami PN-EN oraz przepisami prawa budowlanego.

- Materiały i urządzenia: Wszystkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty jakości.

- Instalacja: Przewody muszą być prowadzone zgodnie z wytycznymi, z zachowaniem odpowiednich odległości i zabezpieczeń przeciwporażeniowych.

- Termin realizacji: Prace planowane na kwiecień 2026 roku.

- Sposób składania ofert

- Oferty należy składać wyłącznie na całość przedmiotu zamówienia.

- Termin składania ofert – 25.03.2026 godzina 12:00

- Miejsce składania ofert – oferty należy przesyłać na adres: mikolaj.blajek@imn.lukasiewicz.gov.pl

- Oferta powinna zawierać:

- numer i datę sporządzenia oferty

- jednostkową cenę netto i brutto (należy podać w PLN, kwotę należy podać również słownie)

- wartość netto i brutto wykonania całości zamówienia (należy podać w PLN, kwotę należy podać również słownie)

- termin wykonania.

- warunki płatności

- ważność oferty nie krótszą niż 30 dni

- dostawę do zamawiającego pod adres

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Oddział w Poznaniu

ul. Forteczna 12 61-362 Poznań

- pełną nazwę adres Wykonawcy oraz dane kontaktowe.

- Sposób oceny oferty

- Oferty należy składać zgodnie z opisem podanym w p. II.

- Oferty obejmujące część zakresu zamówienia, niekompletne, złożone po terminie lub na inny adres nie będą uwzględniane.

- Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające wymagania podane w niniejszym ogłoszeniu.

- Kryterium oceny ofert – o wyborze oferty decydować będzie cena i termin wykonania.

- Dodatkowe informacje

Wszelkie wątpliwości techniczne prosimy wyjaśniać z Panem Mikołajem Błajek w godzinach 7:30-14:30,

- tel. +48 607 621 773

- e-mail:  mikolaj.blajek@imn.lukasiewicz.gov.pl